**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении ООО «УправДом» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Маяковского д.2** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 г. |
| Замена горизонтальной фановой трубы(кв.10,12) | Пог.м/6 | 18.08.14 |
| Замена вентиля ХВС (кв.22)  (кв.32) | Шт/1  Шт/1 | 21.10.14  04.12.14 |
| Частичная замена вертикальной трубы ХВС | Пог.м/2 | 27.11.14 |
| Покраска качели/песочницы/скамейки | Шт/1/1/2 | Май-июнь 2014 |
| Ремонт двери подвального помещения/установка замка | Шт/1/1 | 05.03.14 |
| Установка песочницы | Шт/1 | 16.05.14 |
| Ремонт конька кровли | Пог.м/8 | 08.07.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/2 | 04.09; 19.09.14 |
| Остекление рам | Кв.м/7,5 | 13.10.14 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| **Ул. Маяковского д. 2а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена авар.участка трубы СО | Пог.м/3 | 11.03.14 |
| Замена авар. участка вертик. трубы ХВС | Пог.м/4 | 21.05.14 |
| Покраска: качель/песочница/скамейка | Шт/ 4/3/5 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Ремонт чердачного люка | Шт/1 | 06.03.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/3 | 26.03.14 |
| Ремонт карусели на д/площадке | Шт/1 | 24.04.14 |
| Штукатурка откосов | Кв.м./2 | 03.03.14 |
| **Ул. Маяковского д. 4а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена вертикального трубопровода ХВС | Пог.м/4 | 04.08.14 |
| Ремонт входной двери | Шт/2 | 28.10.14;31.12.14 |
| Установка замка на чердачный люк | Шт/1 | 01.12.14 |
| **Ул. Маяковского д. 6а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт входной двери | Шт/1 | 10.01.14;14.01.14 |
| утепление входной двери | Шт/1 | 15.01.14 |
|  |  |  |
| **Ул. Маяковского д.7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Покраска детской площадки/колес | Шт/1/6 | Май-июнь 2014 |
| Покраска песочницы | Шт/1 | Май-июнь 2014 |
| Ремонт входных дверей | Шт/2 | 24.02.14; 25.02.14 |
| Ремонт конька кровли | Пог.м/6,5 | 04.03.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/8 | 26.05.14;21.07.14 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| **л. Маяковского д. 8** |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена аварийного участка вертикальной фановой трубы | Пог.м/5 | 01.12.2014 |
| Замена аварийного участка вертик.трубы ХВС | Пог.м/9 | 29.12.14 |
| Покраска: качель/песочница/скамейка | Шт/1/1/7 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Установка скамейки | Шт/1 | 26.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/2 | 27.05.14;25.09.14 |
|  |  |  |
| **Ул. Маяковского д. 8а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Установка песочницы | Шт/1 | 16.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/2 | 26.08.14 |
| Установка замка на чердачный люк | Шт/1 | 20.05.14 |
| **Ул. Маяковского д. 10** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена вертикальной фановой трубы | Пог.м/5 | 18.06.14 |
| Восстановление изоляции труб СО | Пог.м/38 | 29.08.14 |
| Установка радиаторов в подъездах | Шт/4 | 17.11.14 |
| Установка вентилей на СО в подъездах | Шт/8 | 14.11.14 |
| Очистка чердачного помещения от мусора | S/1050 | Сентябрь 2014 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/8 | 14.05.14;30.06.14 |
| Установка замка на чердачный люк | Шт/2 | 29.07.14;27.08.14 |
| Ремонт крыльца | Шт/1 | 20.08.14 |
| Ремонт оконной рамы | Шт/1 | 04.09.14 |
| Ремонт подъездов | Шт/3 | Сентябрь 2014 |
| Бетонирование крылец | Кв.м/3 | 15.09.14 |
| Установка замка на т\центре | Шт/1 | 15.09.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/3 | 25.09.14;10.10.14 |
| Укрепление перил в подъезде |  | 10.11.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/2 | 11.11.14 |
| Остекление рам |  | 03.10.14 |
| Замена шаровых кранов СО | Шт/6 | 19.11.14 |
|  |  |  |
| **Ул. Маяковского д. 10а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт подвальных и слуховых окон |  | 23.01.14;16.12.14 |
| Покраска детской площадки | Шт/1 | 28.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/6 | 26.09.14 |
| Установлены маячки на доме | Шт/10 | 29.09.14 |
| Установлены почтовые ящики | Шт/6 | 09.12.14 |
| Ремонт лестничных ступеней |  | 04.12.14 |
| Очистка чердачного помещения от мусора | S/900 | Октябрь 2014 |
| Восстановление изоляции труб СО в ИТП | Пог.м/12 | 26.08.14 |
| Ремонт подъездов | Шт/2 | Ноябрь 2014 |
| Замена вентилей на чердаке | Шт/2 | 04.04.14 |
| **Ул. Маяковского д. 11** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Частичный ремонт пола в тамбуре | Кв.м/1,2 | 06.11.14 |
| **Ул. Маяковского д. 12** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014год |
| Гидроизоляция теплосети от фундамента до ИТП | - | 20.03.14 |
| Ремонт и покраска скамейки/песочницы/качели | Шт/1/1/1 | Май-июнь 2014 |
| Частичная замена трубы ХВС (кв.3)  Замена вентиля | Пог.м/1,5  Шт./1 | 22.07.14 |
| Восстановление изоляции труб СО | Пог.м/55 | 01.09.14 |
| Косметич.ремонт подъездов №1,2,3 | Шт/3 | Октябрь 2014 |
| Откачивание грунтовых вод из подвала | - | 02.09.14 |
| Очистка чердачного помещения от мусора | S/890 | Октябрь 2014 |
| Установлен замок в подвальное помещение | Шт/1 | 15.01.14 |
| Изготовление и установка почтовых ящиков | Шт/9 | 26.03.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./7 | 02.07.14;11.09.14 |
| Ремонт ступеней лестничного марша | Шт/1 | 27.08.14 |
| Ремонт чердачного люка | Шт/1 | 27.08.14 |
| Бетонирование крылец/штукатурка цоколя/установка опалубки в 3-х подъездах | Шт/3/3/3 | Сентябрь 2014 |
| Ремонт двери в подвальное помещение | Шт/3 | 25.11.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/4 | 15.12.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования |  | 23.12.14 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| **Ул. Маяковского д. 12а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Восстановление СО в подъезде №2 | Пог.м/10 | 13.03.14 |
| Установка радиатора в подъезде №2 | Шт/1 | 13.03.14 |
| Ремонт ступеней лестничного марша | Шт/1 | 10.04.14 |
| Замена аварийного участка труб СО | Пог.м/8 | 09.04.14 |
| **Ул. Маяковского д.13** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/1 | 14.05.14 |
| Ремонт чердачного люка | Шт/1 | 30.07.14 |
| **Ул. Маяковского д. 14** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Изоляция труб СО | Пог.м/36 | 17.12.14 |
| Очистка чердачного помещения от мусора | Кв.м/890 | 2014 год |
| Замена аварийного участка СО в подвале №2 | Пог.м/8,1 | 10.12.14 |
| Замена аварийных труб СО | Пог.м/10 | 24.07.14 |
| Замена отвода ХВС (кв.4) | Пог.м/1 | 21.03.14 |
| Откачка грунтовых вод из подвала |  | 2014 год |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./11 | 27.02.14;11.09.14 |
| Частичный ремонт стропилы | Шт/1 | 28.02.14 |
| Ремонт оконных приямков |  | 11.03.14 |
| Установка замка на чердачный люк | Шт/2 | 25.07.14;25.08.14 |
| Установлены маячки на доме | Шт/2 | 15.09.14 |
| Бетонирование крылец/штукатурка цоколя/установка опалубки в 3-х подъездах | Шт/3/3/3 | Октябрь 2014 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/1 | 10.11.14 |
| Ремонт двери в подвальное помещение | Шт/1 | 26.11.14 |
| Замена задвижки в ИТП | Шт/1 | 14.08.14 |
| **Ул. Маяковского д. 14а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Покраска скамейки/клумбы/песочницы | Шт/1/4/1 | Май-июнь 2014г |
| Ремонт чердачного люка | Шт/1 | 28.08.14 |
| Ремонт входной двери | Шт/1 | 04.09.14 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014г |
| **Ул. Маяковского д. 22** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Штукатурка цоколя | Кв.м/12 | 16.04.14 |

Отчет подготовили мастера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бабошин В.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серова Н.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Безмен Т.П.