**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении ООО «УправДом» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Жуковского д.3** | Изоляция труб СО | Пог.м/17 | 16.12.14 |
| Замена шарового крана (1и 2 подъезд) | Шт./3 | 12.12.14 |
| Ремонт коньков на кровле | Шт/4 | 25.02.14 |
| Ремонт входной двери | Шт/2 | 25.02.14;16.06.14 |
| Частичная штукатурка откосов, бетонирование порога у вх.двери | Шт/1 | 08.04.14;26.06.14 |
| Ремонт крыльца | Кв.м/2,5 | 14.05.14:03.06.14 |
| Бетонирование пола в подвале | Кв.м./1 | 26.12.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского**  **д. 3а** | Замена вертикального трубопровода ХВС (кв.5) | Пог.м/3 | 11.04.14 |
| Замена вентиля ХВС | Шт./1 | 21.05.14 |
| Замена горизонтальной трубы канализации | Пог.м/1 | 29.05.14 |
| Изоляция труб СО | Пог.м/60 | 29.05.14 |
| Частичная замена вертик.трубы ХВС | Пог.м/3 | 15.10.14 |
| Замена вентиля ХВС | Шт./1 | 31.10.14 |
| Установлена металлич.дверь в подъезд №1 | Шт./1 | Август 2014 |
| Ремонт песочницы | Шт/1 | 14.05.14 |
| Установлены маячки на доме | Шт/3 | 23.06.14 |
| Изготовление и установка песочницы | Шт/1 | 17.07.14 |
| Ремонт двери в подвал/установка замка | Шт/1/1 | 15.10.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д.6** | Замена вентиля ХВС в кв.6 | Шт./1 | 11.03.14 |
| Замена вентиля СО в кв.24 | Шт./1 | 16.10.14 |
| Ремонт песочницы | Шт/1 | 14.05.14 |
| Изготовление и установка скамейки | Шт/1 | 19.05.14 |
| Установлены маячки на доме | Шт/2 | 23.06.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./5 | 02.09.14 |
| Ремонт почтового ящика | Шт/1 | 02.09.14 |
| Ремонт двери в подвальное помещение | Шт/1 | 01.12.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского 6а** | Замена вертик. труб канализации (кв.24) | Пог.м/3 | 19.02.14 |
| Замена аварийного участка вертик.труб канализации (кв.43) | Пог.м/2 | 18.04.14 |
| Замена вентиля ХВС (кв.39) | Шт./1 | 21.04.14 |
| Замена вертик. трубы ХВС (кв.43,47) | Пог.м/5 | 04.06.14 |
| Замена вентиля ХВС (I подъезд) | Шт/1 | 04.06.14 |
| Изоляция труб СО | Пог.м/50 | 09.09.14 |
| Замена вертик.трубы ХВС (кв.26,30,31 | Пог.м/7 | 24.09.14 |
| Установка радиаторов в подъездах | Шт./6 | 24.09.14 |
| Очистка чердачного помещения от мусора | Кв.м/648 | Октябрь-ноябрь 2014 |
| Косметич. ремонт подъездов | Шт./3 | Декабрь 2014 |
| Монтаж детской горки | Шт./1 | 23.04.14 |
| Ремонт и покраска:песочница/горка/скамейка | Шт./1/1/1 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Ремонт почтовых ящиков |  | 08.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/10 | 23.05.14;08.09.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/6 | 09.09.14 |
| Установлен замок на чердачное помещение | Шт/1 | 10.09.14 |
| Ремонт вент. трубы | Шт/1 | 01.10.14 |
| Установлены сетки на продухи в подвале | Шт/56 | 06.10.14 |
| Частичная штукатурка цоколя | Кв.м./3 | 12.12.14 |
| Штукатурка козырьков | Шт/2 | 12.12.14 |
| Изготовление и установка скамейки | Шт/1 | 24.07.14 |
| Ремонт двери | Шт/3 | 21.08.14;21.10.14 |
| Установка коньков на кровле | Шт/3 | 29.10.14 |
| Ремонт оголовков на кровле | Шт/1 | 29.10.14 |
| Установка замка в подвальное помещение | Шт/1 | 26.08.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д.6-б** | Установлен шаровой кран | Шт/1 | 28.01.14 |
| Установлен радиатор в подъезде | Шт/1 | 03.02.14 |
| Замена горизонт. трубы канализации в подвале | Пог.м/4 | 20.03.14 |
| Замена участка трубы ХВС (кв.21) | Пог.м/1 | 25.07.14 |
| Замена манометра и вентиля СО | Шт/1/1 | 10.09.14 |
| Изоляция труб СО | Погм/29 | 08.09.14 |
| Замена горизонт трубы ХВС | Пог м/4 | 11.09.14 |
| Замена вертик. трубы ХВС | Пог.м/1 | 24.11.14 |
| Очистка чердачного помещения от мусора | Кв.м/648 | Ноябрь 2014г. |
| Косметический ремонт подъездов | Шт/3 | Декабрь 2014 |
| Установлена металлич.дверь в подъезд №1,2 | Шт/2 | Апрель 2014  Ноябрь 2014 |
| Ремонт двери | Шт/2 | 03.02.14;15.12.14 |
| Ремонт чердачного люка/установка замка | Шт/3/3 | 14.02.14;26.08.14 |
| Частичный ремонт отмостки | Кв.м/8 | 05.09.14 |
| Ремонт козырька у подвала | Шт/1 | 05.09.14 |
| Ремонт почтовых ящиков |  | 28.03.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/4 | 05.09.14;21.10.14 |
| Установлен замок на подвальное помещение | Шт/1 | 10.09.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./7 | 22.05.14;26.08.14 |
| Штукатурка откоса двери | Шт.3 | 02.06.14;18.07.14;31.07.14 |
| Бетонирование пола | Кв.м/2 | 31.07.14 |
| Частичный ремонт фасада | Кв.м/6 | 25.08.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Кв.м/6 | 17.09.14;09.10.14 |
| Ремонт оголовков на кровле | Шт/13 | 06.10.14;07.10.14;29.10.14 |
| Установлены сетки на продухи на чердачном помещении | Шт/60 | 21.10.14 |
| Ремонт козырьков | Шт./3 | 11.12.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д.7** | Косметич.ремонт подъезда №2 | Шт/1 | 2014г. |
| Замена вентиля в ТЦ | Шт/1 | 10.01.14 |
| Замена вертик.трубы ХВС (кв30) | Пог.м/4 | 24.06.14 |
| Замена вертик.и горизонт.труб ХВС (кв.3,9 и подвал) | Пог.м/2/6 | 23.09.14 |
| Покраска: песочница/скамейка/клумба | Шт/1/1/1 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Ремонт оголовков на кровле | Шт/1 | 27.02.14 |
| Штукатурка откосов | Шт./2 | 27.02.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт./1 | 21.04.14;16.09.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д. 7а** | Замена вертик.трубы ХВС | Пог.м/2,5 | 28.05.14 |
| Установлена металлич.дверь в подъезд №1 | Шт/1 | Июль14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./3,6 |  |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д. 10** | Замена радиатора в подъезде №1 | Шт/2 | 10.02.14 |
| Замена труб СО в подъезде №1 | Пог.м/6,5 | 11.02.14 |
| Замена вентиля ХВС в кв.7, кв.36 | Погм/2 | 2014г. |
| Замена шшарового крана СО ( кв. 47) | Шт/1 | 21.05.14 |
| Замена вентиля СО | Шт/2 | 16.06.14 |
| Замена вертик./горизонт.труб канализации | Пог.м/1,5/2 | 23.06.14  16.12.14 |
| Покраска: песочница/скамейка/качель | Шт/ 2/4/1 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | 2014 год |
| Ремонт подвальных окон | Шт/3 | 24.01.14 |
| Ремонт двери | Шт/2 | 27.01.14/29.08.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/1 | 09.10.14 |
| Установлен замок на дверь в ИТП | Шт/1 | 27.02.14 |
| Ремонт двери в подвальное помещение/установка замка | Шт/1/1 | 27.10.14 |
| Ремонт оголовков на кровле | Шт/1 | 19.11.14 |
| Частичный ремонт откосов | Кв.м./1 | 19.12.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д. 13а** | Установлен радиатор в подъезде №1  Замена вертик.трубы СО | Шт/1  Пог.м/3 | 18.12.14 |
| Изоляция труб СО | Погм/20 | 19.12.14 |
| Покраска:карусель/песочница/скамейка | Шт/1/1/3 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д.15** | Замена вертик.трубы ХВС (кв.24) | Пог.м/3 | 04.03.14 |
| Замена вертик.трубы канализации | Пог.м/2 | 09.07.14 |
| Замена горизонт.трубы ХВС | Пог.м/10 | 07.08.14 |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/1 | 29.01.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/1 | 21.11.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д. 17а** | Замена задвижки СО | Шт/2 | 08.08.14 |
| Установка коньков на кровле | Шт/1 | 21.01.14 |
| Ремонт стропил | Шт/3 | 31.01.14;03.02.14;21.02.14 |
| Ремонт вент. канала | Шт/1 | 06.03.14 |
| Ремонт потолка | Кв.м/9 | Апрель 2014 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/8 | 20.02.14;08.05.14;11.06.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| **Ул. Жуковского д. 19** | Замена шаровых кранов СО | Шт/4 | 20.07.14 |
| Замена вертик.трубы ХВС | Пог.м/10 | 11.12.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
|  |  |  |
| **Ул. Жуковского д.21** | Замена вентиля ХВС (кв.16) | Шт/1 | 13.02.14 |
| Покраска вешела | Шт/1 | Май-июнь 2014 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/2 | 15.01.14;05.09.14 |
| Ремонт коньков на кровле | Шт/1 | 10.10.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/8 | 12.08.14 |
| **Ул. Жуковского д.23** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт и покраска скамейки | Шт/1 | Май-июнь 2014г. |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/1 | 22.10.14 |

Отчет подготовили мастера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бабошин В.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серова Н.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Безмен Т.П.