**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении ООО «УправДом» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Свободы д. 2** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014год |
| Замена вентиля СО | Шт/3 | 20.10.14 |
| Установлен замок на дверь ИТП | Шт/1 | 04.02.14 |
| Ремонт входной двери | Шт/1 | 19.11.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/2 | 21.11.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./1 | 18.09.14 |
| **Ул. Свободы д. 3** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/12,5 | 26.06.14;10.07.14;16.07.14;04.08.14;05.09.14 |
| Ремонт двери в ИТП | Шт/1 | 07.07.14 |
| Ремонт двери | Шт/1 | 21.11.14 |
| **Ул. Свободы д. 4** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена задвижек СО | Шт/2 | 27.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./6 | 29.05.14 |
| **Ул. Свободы д. 5** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена участка вертик. трубы ХВС | Пог.м/4 | 20.11.14 |
| Установка коньков на кровле | Шт/2 | 02.09.14 |
| Установлен замок на дверь ИТП | Шт/1 | 28.11.14 |
| Покраска скамейки/качели | Шт/1/1 | Май-июнь 2014 г. |
| **Ул. Свободы д. 7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт фановой трубы (кв.7) |  | 10.01.14 |
| Покраска песочницы | Шт/1 | Май-июнь 2014 г. |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 г. |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./10 | 10.07.14 |
| Замена аварийного участка трубы СО (кв.7) | Пог.м/2,5 | 12.03.14 |
| **Ул. Свободы д.8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт входной двери | Шт/1 | 22.05.14 |
| Замена горизонт.трубы ХВС | Пог.м/5 | 21.01.14 |

Отчет подготовили мастера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бабошин В.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серова Н.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Безмен Т.П.