**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении ООО «УправДом» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. 1 Мая д. 16** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014год |
| Изоляция труб СО | Пог.м/15 | 24.08.14 |
| Ремонт двери | Шт/3 | 16.09.14;28.11.14;02.12.14 |
| Частичный ремонт пола в тамбуре | Кв.м/4,5 | 28.11.14 |
| Частичный ремонт подъездов | Шт/2 | 01.12.14 |
| Установлены маячки на доме | Шт/8 | 24.09.14 |
| **Ул. 1 Мая д. 18** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Изоляция труб СО | Пог.м/12 | 22.09.14 |
| Замена вертик. труб ХВС | Пог.м/8 | 10.11.14 |
| Частичный ремонт т/центра |  | 29.08.14 |
| Ремонт входной двери | Шт/2 | 20.11.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./2 | 10.04.14 |
| **Ул. 1 Мая д. 86** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./2,5 | 01.07.14;22.08.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/1 | 01.09.14 |
| Установлен замок на дверь ИТП | Шт/1 | 27.10.14 |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/1 | 05.08.14 |
| **Ул. 1 Мая д. 92** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Установка радиатора в подъезде №2 | Шт/1 | 21.05.14 |
| Замена шарового крана СО | Шт/1 | 09.06.14 |
| Ремонт двери/установка замка в ИТП | Шт/1/1 | 15.01.14 |
| Ремонт чердачного люка/установка замка | Шт/1/1 | 25.03.14 |
| Устранение следов протечки на л/площадке |  | 05.06.14 |
| Ремонт двери в ИТП | Шт/1 | 21.07.14 |
| Остекление окон в местах общего пользования | Шт/3 | 06.08.14;24.11.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./3,75 | 04.06.14;19.09.14 |
| Ремонт коньков на кровле | Шт/2 | 19.09.14 |
| Установка конька на кровле | Шт/1 | 16.10.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/1 | 16.10.14 |
| Замена вентиля СО | Шт/1 | 15.07.14 |
| **Ул. 1 Мая д. 94** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Установка вентиля СО на чердаке | Шт/1 | 29.01.14 |
| Замена вентиля в ИТП | Шт/1 | 14.07.14 |
| Замена вертик.трубы ХВС | Шт/1 | 27.08.14 |
| Установка внутренней двери в подъезд | Шт/1 | 24.02.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/7 | 14.10.14 |
| Ремонт т/центра | Кв.м/2,5 | 30.12.14 |
| Частичный ремонт пола в тамбуре |  | 14.02.14;06.02.14 |
| **Ул. 1 Мая 78/25** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |

Отчет подготовили мастера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бабошин В.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серова Н.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Безмен Т.П.