**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении**

**ООО «УправДом» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Свердлова д. 3** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014год |
| Очистка чердачного помещения от мусора | Кв.м/498 | Август 2014 г. |
| Замена задвижек в ИТП | Шт/2 | 06.08.14 |
| Частичный ремонт цоколя, фасада |  | Октябрь 2014 г. |
| Ремонт двери |  | 17.12.14 |
| Восстановление изоляции труб СО | Пог.м/35 | 27.08.14г. |
| **Ул. Свердлова**  **д. 4** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Замена фановой трубы (кв.7) | Пог.м/4 | 30.01.14 |
| Замена вентиля СО | Шт/1 | 14.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./3 | 23.07.14;09.09.14;08.12.14 |
| **Ул. Свердлова д. 5** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Частичный ремонт кровли |  | 29.08.14;17.09.14 |
| Ремонт порога в подъезд |  | 17.10.14 |
| **Ул. Свердлова д. 6** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена трубы СО в подъезде | Пог.м/1 | 24.04.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./6 | 09.09.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования |  | 08.10.14 |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/1 | 29.08.14 |
| **Ул. Свердлова д. 7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ул. Свердлова д. 8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена задвижки | Шт/1 | 04.02.14 |
| Ремонт двери в ИТП | Шт/1 | 27.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./3 | 19.06.14 |
| Частичная штукатурка откосов, цоколя | Кв.м./3 | 16.07.14 |
| Замена фановой трубы | Пог.м/2 | 13.02.14 |
| **Ул. Свердлова д. 9** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014г. |
| Замена шарового крана | Шт/1 |  |
| Ремонт ступеней лестничного марша |  | 07.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./3 | 13.05.14 |
| Установлен замок на дверь в ИТП | Шт/1 | 14.08.14 |
| Частичный ремонт цоколя |  | Апрель 2014 |
| **Ул. Свердлова д. 10** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена вертик.трубы ХВС (кв.11) | Пог.м/4 | 25.12.14 |
| Установлен замок на дверь в ИТП | Шт/1 | 18.04.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./1 | 03.09.14 |
| Частичный ремонт цоколя | Кв.м./9 | 16.04.14 |
| **Ул. Свердлова д. 11** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена задвижки в ИТП | Шт/3 | 05.06.14  09.06.14 |
|  |  |  |
| **Ул. Свердлова д. 12** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт и покраска песочницы | Шт/1 | Май-июнь 2014г |
| Покраска скамейки | Шт/2 | Май-июнь 2014г |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014г |
| Ремонт т/центра |  | 27.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./17,5 | 21.05.14;03.07.14;08.07.14;09.07.14;09.09.14 |
| Ремонт слуховых окон |  | 08.09.14 |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/1 | 08.09.14 |
| Замена задвижки в ИТП | Шт/1 | 24.11.14 |
| **Ул. Свердлова д. 13** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена задвижки в ИТП | Шт/2 | 09.60.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/1 | 09.01.14 |
| **Ул. Свердлова д. 14** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замен задвижки в ИТП | Шт/3 | 16.04.14,11.08.14 |
| Замена шарового крана | Шт/1 | 14.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/9,0 | 16.04.14;05.06.14;23.06.14;15.09.14 |
| Установлен замок на дверь в ИТП | Шт/1 | 17.10.14 |
| Ремонт крыльца |  | 17.02.14 |
| **Ул. Свердлова д. 15** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Изоляция труб СО в ИТП | Пог.м/9 | 20.06.14 |
| Ремонт т/центра |  | 24.04.14 |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/3 | 28.05.14 |
| Ремонт слуховых окон |  | 10.06.14 |
| Частичная штукатурка стен |  | 17.06.14 |
| Частичный ремонт фасада | Кв.м/1 | 17.06.14 |
| Ремонт коньков на кровле | Шт/1 | 18.07.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/3 | 18.07.14;14.08.14;15.09.14 |
| Восстановление изоляции труб СО на чердаке | Пог.м/25 | 18.07.14 |
| **Ул. Свердлова д. 17** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Покраска песочницы/скамейки/лестницы | Шт/1/1/1 | Май-июнь 2014 г. |
| Ремонт чердачного люка | Шт/1 | 16.07.14 |
| Частичная штукатурка откосов |  | 24.12.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/8 | 05.09.14 |
| **Ул. Свердлова д.18** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Очистка чердачного помещения от мусора | Кв.м/498 | 2014 год |
| Замена аварийного участка трубы ХВС (кв.7) | Пог.м/1,5 | 18.03.14 |
| Замена фанового стояка (кв.8,11) | Пог.м/6 | 23.07.14 |
| Ремонт двери | Шт/2 | 09.09.14;24.11.14 |
| Частичный ремонт цоколя |  | Ноябрь-декабрь 2014 |
| Установка коньков на кровле | Шт/2 | 05.12.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/1 | 11.12.14 |
| Ремонт крылец |  | 07.10.14 |
| Изоляция труб СО | Пог.м/22 | 26.08.14 |
| **Ул. Свердлова д. 19** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
|  |  | 04.09.14 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ул. Свердлова д. 20** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Очистка ИТП от мусора |  | 04.09.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/3 | 07.07.14 |
| Частичный ремонт цоколя |  | 05.03.14 |
| **Ул. Свердлова д. 21** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Очистка ИТП от мусора |  | 04.09.14 |
| Ремонт слуховых окон | Шт/1 | 24.12.14 |
| Установлен замок на дверь в ИТП/ чердачное помещение | Шт/1/1 | 11.11.14 |
| **Ул. Свердлова д. 22** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ул. Свердлова д. 23** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена труб ХВС (кв. 2) | Пог.м/9 | 13.10.14 |
| Частичный ремонт кровли |  | 22.08.14 |
|  |  |  |
| **Ул. Свердлова д. 24** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена шарового крана (кв.6) | Шт/2 | 07.07.14 |
| Ремонт двери | Шт/2 | 23.09.14;27.10.14 |
| **Ул. Свердлова д. 25** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Восстановление козырька над подъездом №2 | Шт/1 | 24.04.14 |
| Замена стояка ХВС (кв.20,23,26) | Пог.м/11 | 28.08.14 |
| Ремонт козырька | Шт/1 | 02.04.14 |
| Ремонт потолка |  | 21.04.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./5,5 | 17.06.14;02.07.14;25.09.14 |
| Установлен замок на чердачный люк | Шт/1 | 25.08.14 |
| Частичная штукатурка откосов, стен, ремонт пола |  | 24.02.14;27.06.14;02.07.14 |
| **Ул. Свердлова д. 26** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена участка вертикальной трубы ХВС (кв. 10) | Пог.м/3 | 13.01.14 |
| Замена вентиля в ИТП | Шт/1 | 15.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/2,5 | 21.02.14;04.04.14;14.10.14;21.10.14 |
| Частичный ремонт цоколя |  | 17.07.14 |
| Частичный ремонт пола, порога |  | 21.02.14 |
| Замена шарового крана на чердаке | Шт/2 | 09.06.14 |
| **Ул. Свердлова д. 30а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Замена ввода ХВС | Пог.м/3 | 16..09.14 |
| Замена вентиля ХВС | Шт/1 | 16.09.14 |
| Частичный ремонт кровли |  | 05.12.14 |
| Замена авар.участка трубы ХВС | Пог.м/1 | 16.09.14 |
| **Ул. Свердлова д. 31** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Покраска скамейки | Шт/1 | Май-июнь 2014 |
| Замена фанового стояка | Пог.м/8 | 20.01.14 |
| Частичный ремонт потолка |  | 27.01.14 |
| Ремонт двери | Шт/1 | 07.02.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/0,5 | 16.04.14 |
| Ремонт т/центра |  | 06.06.14 |
| Штукатурка стен во 2-ом подъезде, частичное бетонирование крыльца |  | 16.06.14 |
| Частичный ремонт фасада |  | 08.07.14 |
| Ремонт двери | Шт/1 | 23.09.14 |
| Частичная штукатурка откосов |  | 11.02.14 |
| Замена вентиля СО | Шт/2 | 16.06.14 |
| **Ул. Свердлова д. 33** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт и покраска скамейки | Шт/1 | Май-июнь 2014 г. |
| Ремонт люка чердака | Шт/1 | 25.09.14 |

Отчет подготовили мастера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бабошин В.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серова Н.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Безмен Т.П.