**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении ООО «УправДом» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Маяковского д.2** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 г. |
| Нарезка резьбы для установки манометров | Шт/2 | 03.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 13.02.2015г  20.05.2015г.  31.12.2015г. |
| Замена части канализационного стояка (кв.3) | Пог.м/3 | 25.08.2015г. |
| Замена части канализационного стояка с выходом на 2 этаж | Пог.м/3 | 27.08.2015г. |
| Замена ввода задвижки ХВС | Шт/1-Ø50 | 02.12.2015г. |
| Установлена ручка на дверь  подъезд №2 | Шт/1 | 12.01.2015 |
| Установлено 4 конька и 2 листа шифера | Пог.м/8  Кв.м/4 | 01.04.2015г. |
| Установка отливов | Кв.м/1 | 29.09.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 2а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Устранена течь канализационного отвода | Пог.м/2 | 17.04.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 30.04.2015г.  08.12.2015г. |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/15 | 08.05.2015г. |
| Замена аварийного участка ХВС (кв.1) (кв.4) | Пог.м/2 | 10.06.2015г |
| Ревизия вентиля в ИТП |  | 04.09.2015г. |
| Замена канализационного стояка (кв.12) (кв.15) | Пог.м/4,8 | 16.09.2015г. |
| Повешен замок на чердак | Шт/1 | 26.02.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/2 | 01.04.2015г. |
| Ремонт входной двери подъезд №3 |  | 24.09.2015г. |
| Ремонт слухового окна | Кв.м/2 | 09.10.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 4а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 19.01.2015г.  07.05.2015г. |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/6 | 08.05.2015г. |
| Ревизия вентиля в ИТП |  | 04.09.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 6а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 06.02.2015г. |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/4 | 08.05.2015г. |
| **Ул. Маяковского д.7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена сгона у радиатора | 3/4 | 20.01.2015г. |
| Замена вентиля в ИТП | Шт/2-Ø25, 32 | 20.01.2015г. |
| Установка манометров | Шт/2 |  |
| Прочистка канализации |  | 30.06.2015г. |
| Укрепление петель двери |  | 25.05.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год | |
| Прочистка канализации |  | 12.01.2015г. 20.05.2015г.  29.05.2015г. 18.06.2015г.  09.10.2015г. 21.10.2015г.  23.10.2015г. |
| Укрепление трубы водоотведения | Шт/1-Ø50 | 28.01.2015г. |
| Установка манометров | Шт/2 | 06.02.2015г. |
| Замена сгона С/О | Шт/1-Ø20 | 03.03.2015г. |
| Замена канализационного стояка | Пог.м/4 | 16.06.2015г. |
| Замена канализационного стояка, лежака (кв.4) | Пог.м/10  Пог.м/1,5 | 30.06.2015г. |
| Восстановили канализационный стояк (кв.4) | Пог.м/2,2 | 01.07.2015г. |
| Установка перила подъезд №1 |  | 26.01.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/4 | 26.02.2015г. |
| Ремонт крыльца |  | 18.03.2015г. |
| Ремонт двери в Т/Ц, повешен замок | Шт/1 | 21.04.2015г. |
| Бетонирование крыльца |  | 10.04.2015г. |
| Установка песочницы | Шт/1 | 21.05.2015г. |
| Покраска песочницы |  | 26.05.2015г. |
| Ремонт входной двери подъезд №3 |  | 24.09.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 8а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/8 | 08.05.2015г. |
| Ремонт стояка канализации (кв.15) |  | 25.09.2015г. |
| Установка коньков | Пог.м/18,5 | 19.10.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 10** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Заменен аварийный участок С/О (кв.29) | Пог.м/1 | 15.01.2015г. |
| Откачка воды в подвале |  | 26.02.2015г.  27.02.2015г. |
| Восстановление ступеней | Пог.м/4 | 09.04.2015г. |
| Замена части стояка ХВС (кв.7) | Пог.м/2 | 20.08.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 03.11.2015г. |
| Установлен хомут на аварийный участок ХВС (кв.33) |  | 27.11.2015г. |
| Замена унитаза |  | 14.12.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/4 | 24.02.2015г. |
| Уборка мусора в подвале |  | 27.05.2015г. |
| Ремонт фундамента | Кв.м/78 | 26.08.2015г. 27.08.2015г.  28.08.2015г. 31.08.2015г.  01.09.2015г. 02.09.2015г. 03.09.2015г. 04.09.2015г.  07.09.2015г. 08.09.2015г.  09.09.2015г. 10.09.2015г. |
| Ремонт потолка (кв. 37) | Кв.м/3 | 14.09.2015г. 15.09.2015г.  16.09.2015г. |
| Ремонт потолка (кв. 11) | Кв.м/6,5 | 06.10.2015г. 07.10.2015г. |
| Ремонт в (кв. 15) | Кв.м/30 | 07.10.2015г. 08.10.2015г.  12.10.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/4,5 | 08.10.2015г. |
| Ремонт в (кв. 16) | Кв.м/51 | 12.10.2015г. 13.10.2015г.  14.10.2015г. 16.10.2015г.  20.10.2015г. 21.10.2015г. |
| Ремонт в (кв. 7) | Кв.м/21 | 20.10.2015г. 21.10.2015г.  22.10.2015г. 23.10.2015г. |
| Ремонт в (кв. 39) | Кв.м/38 | 05.11.2015г. 06.11.2015г.  09.11.2015г. 10.11.2015г.  11.11.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 10а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Восстановлен плинтус в подъезде | Пог.м/6 | 27.01.2015г. |
| Ремонт потолка, и стен в (кв. 11) | Кв.м/463 | 24.02.2015г. 25.02.2015г.  26.02.2015г. 27.02.2015г.  27.02.2015г. 02.03.2015г.  03.03.2015г. 04.03.2015г.  05.03.2015г. 06.03.2015г.  10.03.2015г. 11.03.2015г.  12.03.2015г. |
| Разбор аварийной вентиляционной трубы |  | 07.05.2015г. |
| Восстановление вентиляционной трубы | Шт/80 | 21.09.2015г. |
| Восстановление разделки | Кв.м/6 | 21.09.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 11** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 02.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 18.02.2015г. |
| Замена воздушников | Шт/2-Ø15 | 24.03.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 12** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 03.02.2015г.  14.04.2015г.  15.04.2015г.  01.07.2015г. |
| Замена участка канализационного лежака | Пог.м/2 | 10.02.2015г. |
| Установлен хомут на аварийную часть лежака ХВС | Шт/1 | 31.03.2015г. |
| Замена аварийного участка лежака ХВС | Пог.м/6 | 03.04.2015г. |
| Восстановление ступеней (2 подъезд) | Пог.м/15 | 06.04.2015г. |
| Восстановление ступеней (3 подъезд) | Пог.м/12 | 07.04.2015г. |
| Замена канализационного стояка (кв.18, 21, 24) | Пог.м/10 | 09.06.2015г. |
| Замена стояка ХВС (кв.18, 21, 24) | Пог.м/11 | 09.06.2015г. |
| Замена стояка ХВС с подвала (кв.21) | Пог.м/3 | 10.06.2015г. |
| Замена стояка ХВС (кв.11) | Пог.м/11 | 23.11.2015г. |
| Замена участка ХВС (кв.13) | Пог.м/2 | 24.11.2015г. |
| Ремонт проушин, повешен замок | Шт/1 | 14.01.2015г. |
| Закрыт приямок | Шт/1 | 04.03.2015г. |
| Бетонирование ступеней | Кв.м/3 | 16.03.2015г. |
| Ремонт крыльца | Кв.м/9 | 01.04.2015г. 07.05.2015г. |
| Разбор аварийной трубы, установка разделки | Кв.м/1 | 07.05.2015г. |
| Ремонт фундамента | Кв.м/41 | 16.07.2015г. 17.07.2015г.  20.07.2015г. 21.07.2015г.  22.07.2015г. 23.07.2015г.  24.07.2015г. 27.07.2015г.  28.07.2015г. 29.07.2015г.  04.08.2015г.05.08.2015г. 06.08.2015г. 07.08.2015г.  10.08.2015г. 19.08.2015г.  20.08.015г. |
| Уборка мусора с чердака |  | 16.07.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 12а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 02.02.2015г. |
| Установка радиатора (1 подъезд) | Шт/1 | 03.03.2015г. |
| Восстановление ступеней | Шт/6 | 13.03.2015г. |
| Замена вентиля С/О (кв.12) | Шт/1-Ø15 | 08.10.2015г. |
| Ремонт двери в Т/Ц |  | 22.04.2015г. |
| Распилка двух деревьев | Шт/2 | 08.04.2015г. |
| Бетонирование у входной двери | Кв.м/3 | 24.04.2015г. |
| **Ул. Маяковского д.13** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 02.02.2015г. |
| Установка вентилей в ИТП | Шт/2-Ø25 | 02.07.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 03.07.2015г.  08.07.2015г. |
| Установлен чоп в ИТП | Шт/1-Ø50 | 10.07.2015г. |
| Замена участка стояка ХВС (кв.3) | Пог.м/1 | 01.09.2015г. |
| Замена лежака (кв.3)  Установка вентилей (кв.3) | Пог.м/3  Шт/2-Ø25 | 02.09.2015г.  02.09.2015г. |
| Ремонт полов |  | 03.07.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 14** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Откачка воды в подвале |  | 30.03.2015г.  23.06.2015г.  13.10.2015г.  22.12.2015г. |
| Замена аварийного участка лежака ХВС, установка воздушника | Пог.м/5  Шт/1-Ø15 | 23.06.2015г. |
| Установка скамейки | Шт/1 | 06.05.2015г. |
| Ремонт фундамента | Кв.м/59,2 | 28.05.2015г. 29.05.2015г.  01.06.2015г. 02.06.2015г.  03.06.2015г. 04.06.2015г.  05.06.2015г. 08.06.2015г.  09.06.2015г. 10.06.2015г.  15.06.2015г. 16.06.2015г.  22.06.2015г. 23.06.2015г.  29.06.2015г. 06.07.2015г.  07.07.2015г. 08.07.2015г.  28.07.2015г. |
| Покраска скамейки | Кг/1 | 19.06.2015г. |
| Уборка мусора на чердаке |  | 16.07.2015г. |
| **Ул. Маяковского д. 14а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена воздушников | Шт/3-Ø15 | 24.03.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/2 | 27.04.2015г. |
| Ремонт арки, стяжка, штукатурка | Кв.м/12 | 01.07.2015г.  06.07.2015г. |
|  |  |  |
| **Ул. Маяковского д. 22** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена воздушников | Шт/2-Ø15 | 24.03.2015г. |
| Замена ввода С/О | Пог.м/3 | 09.10.2015г. |