**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении**

**ООО «УправДом» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Свердлова д. 3** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015год |
| Прочистка канализации |  | 20.04.2015г.  21.04.2015г.  11.06.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 26.02.2015г. |
| Восстановление пола |  | 05.03.2015г. |
| **Ул. Свердлова**  **д. 4** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Устранена течь С/О |  | 23.01.2015г. |
| Устранили течь ХВС (кв.11) |  | 02.03.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/25 | 12.03.2015г. |
| Замена лежака канализации и  лежака ХВС (кв.8) | Пог.м/4  Пог.м/8 | 07.07.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 09.11.2015г. |
| Ремонт входной двери в подъезде |  | 21.01.2015г. |
| Устранили течь с кровли (кв.12) | Кв.м/0.5 | 22.01.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 26.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 5** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О |  | 27.02.2015г. |
| Замена балок пола | Пог.м/2 | 04.03.2015г. |
| Разбор аварийной вентиляционной трубы, ремонт разделки |  | 27.04.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 6** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/25 | 16.03.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 03.03.2015г. |
| Закрытие двери кв.4 |  | 12.03.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/9 | 27.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 25.05.2015г. 28.05.2015г.  06.07.2015г. 08.07.2015г.  21.09.2015г. 28.09.2015г.  22.10.2015г. |
| Устранена течь в ИТП |  | 27.10.2015г. |
| Установка информационной доски | Шт/1 | 25.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 16.01.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/3 | 20.03.2015г. |
| Установка информационной доски | Шт/1 | 03.03.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 9** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015г. |
| Изоляция С/О чердака | Пог.м/6 | 27.02.2015г. |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/4 | 02.03.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 25.03.2015г.  05.08.2015г.  20.10.2015г. |
| Замена лежака ХВС | Пог.м/8 | 19.08.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 25.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 10** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/10 | 09.02.2015г. |
| Замена канализационного лежака (кв.2) | Пог.м/2 |  |
| Прочистка канализации |  | 24.08.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 03.03.2015г. |
| Замена разделки у вентиляционной трубы | Шт/1 | 15.04.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 11** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 10.02.2015г.  25.09.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/12 | 20.03.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 12** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 16.01.2015г.  15.04.2015г.  29.06.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/10 | 09.02.2015г. |
| Замена канализационного лежака с выходом на стояк (кв.8) | Пог.м/8 | 29.10.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 03.0.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/2 | 09.04.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/2 | 17.04.2015г. |
| Установка песочницы | Шт/1 | 22.07.2015г. |
| Установка конька | Пог.м/24 | 05.10.2015г. |
| Установка конька + разжелобок | Пог.м/8 | 08.10.2015г. |
| Ремонт пола |  | 02.11.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 13** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена стояка ХВС (кв.1, кв.2) | Пог.м/2 | 16.06.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 03.11.2015г. |
| Выравнивание входной двери подъезда |  | 14.01.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 25.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 14** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/3 | 09.02.2015г. |
| Устранена течь трубы |  | 06.05.2015г. |
| Замена части стояка (кв.11) | Пог.м/2 | 22.09.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 23.09.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 03.03.2015г. |
| Остекление  Установлены проушины, ручка двери, повешен замок | Кв.м/0.5  Шт/4 | 11.03.2015г. |
| Демонтаж аварийной антенны, Убраны кирпичи с аварийных труб |  | 07.04.2015г. |
| Ремонт эркера | Кв.м/2 | 02.10.2015г. |
| Штукатурка откосов и цоколя | Кв.м/2 | 01.12.2015г.  02.12.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 15** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Устранена течь в (кв.8) |  | 12.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 24.02.2015г.  26.05.2015г.  25.09.2015г. |
| Устранили течь трубы ХВС (кв.5) |  | 01.06.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/3 | 25.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 17** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/5 | 20.03.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/5 | 20.03.2015г. |
| Восстановлена С/О (кв.10) |  | 06.05.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 27.10.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 25.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д.18** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 04.03.2015г.  10.03.2015г.  21.07.2015г. |
| Устранили залив из кв.11 в кв.8 |  | 03.09.2015г. |
| Установлены козырьки над подъездами | Шт/2 | 05.02.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 03.03.2015г. |
| Установка оголовков | Шт/3 | 18.03.2015г. |
| Установка вентиляционной трубы + оголовок | Шт/2 | 27.03.2015г. |
| Ремонт кровли |  | 03.04.2015г. |
| Установка коньков | Пог.м/36 | 22.06.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 19** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О чердака | Пог.м/3 | 20.03.2015г. |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/12 | 25.03.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 16.04.2015г.  22.04.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 24.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 20** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/9 | 15.04.2015г. |
| Установка козырька над подъездом | Шт/1 | 03.03.2015г. |
| Ремонт пола в подъезде |  | 28.04.2015г. |
| Ремонт ступенек в подъезде |  | 30.04.2015г. |
| Демонтаж аварийной антенны |  | 24.04.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 21** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/12 | 25.03.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 08.05.2015г.  18.05.2015г. |
| Замена задвижки Т4 в ИТП | Шт/1-Ø50 | 09.10.2015г. |
| Установлена информационная доска | Шт/1 | 24.02.2015г. |
| Стяжка пола на лестничной клетке |  | 29.05.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 22** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О | Пог.м/9 | 15.04.2015г. |
| Устранили прорыв С/О | Пог.м/1 | 05.10.2015г. |
| Замена задвижки Т4 в ИТП | Шт/1-Ø50 | 10.11.2015г. |
| Переварка фланцев в ИТП с Ø32 на Ø50 |  | 17.11.2015г. |
| Установлена информационная доска | Шт/1 | 27.02.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/2 | 02.04.2015г. |
| Ремонт кровли, демонтаж антенны, восстановление стропил | Кв.м/2  Пог.м/8 | 14.04.2015г. |
| Установка песочницы | Шт/1 | 07.05.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 23** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установили бандаж (кв.5) |  | 04.02.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/15 | 20.03.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/3 | 25.03.2015г. |
| Набивка сальников в ИТП, течь устранена |  | 02.11.2015г. |
| Покраска двери подъезд №2 | Кв.м/11 | 12.02.2015г. |
| Установлена информационная доска | Шт/1 | 24.02.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 24** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О ИТП | Пог.м/6 | 15.04.2015г. |
| Установлена информационная доска | Шт/1 | 27.02.2015г. |
| Ремонт потолка, штукатурка | Кв.м/6 | 24.07.2015г.  27.07.2015г.  28.07.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 25** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Перезапуск С/О |  | 23.01.2015г. |
| Изоляция С/О | Пог.м/25 | 20.03.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 04.12.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/3 | 24.02.2015г. |
| Установка стекол | Кв.м/2,7 | 10.04.2015г. |
| Установка стекол |  | 13.04.2015г. |
| Крепление лестницы |  | 16.04.2015г. |
| Установка отбойника на козырек | Кв.м/1 | 29.09.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/4 | 02.10.2015г. |
| Ремонт цоколя | Кв.м/5 | 29.10.2015г. |
| Бетонирование пола подъезд №2 | Кв.м/1 | 30.10.2015. |
| Ремонт фундамента |  | 02.11.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 26** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Изоляция С/О в ИТП | Пог.м/3 | 15.04.2015г. |
| Замена стояка ХВС (кв.1-4) | Пог.м/5 | 04.06.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 07.07.2015г. |
| Соединение стояка ХВС (кв. 22) |  | 17.12.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/3 | 27.02.2015г. |
| Покраска песочницы, качели, скамейки |  | 17.06.2015г. |
| Установка коньков | Пог.м/8,5 | 08.06.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 30а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Перезапуск С/О |  | 05.02.2015г. |
| Изоляция С/О в ИТП | Пог.м/15 | 07.04.2015г. |
| Замена ввода вентиля | Шт/1-Ø50 | 11.08.2015г. |
| Ремонт входной двери подъезд №1 |  | 05.02.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/2 | 26.02.2015г. |
| Закрытие квартиры №8 |  | 30.04.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 31** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Устранена течь радиатора в подъезде |  | 28.01.2015г. |
| Изоляция С/О в ИТП | Пог.м/6 | 17.04.2015г. |
| Замена стояка ХВС (кв. 5) | Пог.м/3 | 10.11.2015г. |
| Установлены информационные доски | Шт/3 | 24.02.2015г. |
| Ремонт цоколя  Отмазка у цоколя | Кв.м/13  Пог.м/95 | 12.08.2015г.  13.08.2015г.  17.08.2015г.  18.08.2015г. |
| Ремонт входной двери подъезд №2 |  | 18.08.2015г. |
| **Ул. Свердлова д. 33** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка унитаза, передел разводки ХВС, укреплена раковина (кв. 2) |  | 26.02.2015г. |
| Установлен поручень  (Подъезд №1) | Пог.м/12-Ø20  Пог.м/2-Ø15 | 20.03.2015г. |
| Косметический ремонт  подъездов №1, №2 | Шт/2 | Январь 2015г. |
| Покраска газовой трубы | Пог.м/12 | 10.02.2015г. |
| Покраска дверей | Пог.м/12 | 11.02.2015г. |
| Установка информационной доски | Шт/1 | 24.02.2015г. |
| Бетонирование крыльца  подъезд №1 | Кв.м/1,5 | 16.03.2015г. |
| Остекление в подъезде | Кв.м/2 | 22.04.2015г. |
| Покраска двери подъезд №1 |  | 29.04.2015г. |