**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении**

**ООО «УправДом» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Свободы д. 2** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 02.02.2015г.  27.10.2015г. |
| Устранена течь С/О |  | 02.04.2015г. |
| Устранена течь стояка ХВС | Пог.м/2 | 05.06.2015г. |
| Замена вентиля в ИТП | Шт/2 | 04.09.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Свободы д. 3** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 02.09.2015г. |
| Убраны хлопушки С/О (кв.2) |  | 01.12.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Свободы д. 4** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена аварийного участка лежака С/О | Пог.м/4 | 05.03.2015г. |
| Замена лежака ХВС (кв.7) | Пог.м/2  Вент.Шт/1-Ø25 | 02.04.2015г. |
| Устранена течь С/О |  | 09.10.2015г. |
| Устранена течь С/О, поставлены заглушки | Шт/2 | 11.12.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Ремонт песочницы | Пог.м/2,5 | 12.08.2015г. |
| Изготовка и установка лестницы на чердак подъезд №1 | Шт/1 | 12.12.2015г. |
| **Ул. Свободы д. 5** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Свободы д. 7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 08.09.2015г. 16.09.2015г.  24.11.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период. |
| Установка песочницы | Шт/1 | 17.06.2015г. |
| Покраска, качели, скамеек | Шт/4 | 19.06.2015г. |
| Установка коньков | Пог.м/6 | 03.08.2015г. |
| Установка коньков | Пог.м/20 | 18.08.2015г. |
| **Ул. Свободы д.8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 13.02.2015г.  12.03.2015г. |
| Убраны хлопушки С/О (кв.1, кв.3) |  | 06.11.2015г. |
| Устранена течь С/О (сварка) | Пог.м/2 | 06.11.2015г. |
| Замена задвижки Т1 ИТП | Шт/2 | 24.12.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |