**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении**

**ООО «УправДом» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Школьная д. 20** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена участка С/О, установка вентиля (кв.3) | Пог.м/5  Шт/1-Ø15 | 25.02.2015 |
| Замена аварийного участка ХВС (кв.3) | Пог.м/14 | 27.03.2015г. |
| Соединили трубу ПНД (кв.3) |  | 15.09.2015г. |
| Установка вентиля (из кв.3 в кв.8) | Шт/1 | 29.10.2015г. |
| Замена стояка ХВС | Пог.м/5 | 03.11.2015г. |
| **Ул. Школьная д. 22** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена воздушника С/О | Шт/1 | 15.09.2015г. |
| Ремонт кровли | Кв.м/8 | 03.06.2015г. |
| **Ул. Школьная д. 24** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Откачка воды в подвале |  | 30.01.2015г. |
| Установлена заглушка в подвале |  | 30.01.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 24.03.2015г.  08.09.2015г. |
| Чистка ХВС (кв.20) |  | 15.09.2015г. |
| Закрыты слуховые окна | Шт/4 | 13.03.2015г. |