**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении**

**ООО «УправДом» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. 1 Мая д. 16** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 23.03.2015г. |
| Прочистка кран-фильтра (ка.1) |  | 20.05.2015г. |
| Замена стояка ХВС (кв.1) | Пог.м/5 | 06.08.2015г. |
| Уборка снега с кровли |  | 12.01.2015г. |
| Уборка снега с кровли |  | 11.02.2015г. |
| **Ул. 1 Мая д. 18** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Откачка подвала от канализации | Л/АИ-92-5  Л/АИ-92-3 | 31.03.2015г.  20.08.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 05.05.2015г. |
| Замена канализационного лежака | Пог.м/4 | 20.08.2015г. |
| **Ул. 1 Мая д. 86** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Устранена течь стояка ХВС (кв.8) |  | 30.04.2015г. |
| Повешен замок в ИТП | Шт/1 | 27.02.2015г |
| **Ул. 1 Мая д. 92** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 17.11.2015г. |
| Устранили течь в ИТП |  | 21.12.2015г. |
| Установка коньков | Пог.м/8 | 04.08.2015г. |
| Ремонт входной двери подъезда, (петля) | Шт/1 | 13.10.2015г. |
| Бетонирование пола,  подъезд №1 | Кв.м/0,5 | 23.12.2015г. |
| **Ул. 1 Мая д. 94** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена вентиля в ИТП | Шт/1-Ø40 | 13.01.2015г. |
| Подтянули сальники в ИТП |  | 17.04.2015г. |
| Устранили течь С/О обратки |  | 22.04.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 22.07.2015г.  21.12.2015г. |
| Устранили течь стояка ХВС (кв.35) |  | 25.11.2015г. |
| Замена канализационного стояка | Пог.м/4 | 03.12.2015г. |
| Установка стекол в подъезде №2 | Шт/5 | 07.08.2015г. |
| Ремонт двери ИТП |  | 12.08.2015г. |