**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении**

**ООО «УправДом» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Дзержинского д.2** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена вентиля (кв.11) | Шт/1-Ø20 | 24.02.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Дзержинского д. 5** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 29.06.2015г.  05.08.2015г.  10.08.2015г. |
| Проверка давления воды |  | 14.10.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Ремонт кровли | Кв.м/2 | 15.04.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д.6** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Устранение течи С/О стояка | Пог.м/1 | 13.01.2015г. |
| Убраны хлопушки |  | 23.12.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Закрыты окна в (кв. 3) |  | 13.01.2015г. |
| Ремонт пола | Кв.м/1,5 | 10.03.2015г. |
| Сняты кирпичи с кровли |  | 19.05.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д. 7** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Ревизия ввода вентиля под давлением |  | 16.03.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 08.05.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Закрыли слуховое окно |  | 28.01.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д.8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена участка ХВС,  Установка вентиля (кв.5) | Пог.м/2  Шт/1-Ø25 | 15.05.2015г. |
| Замена участка стояка фановой трубы | Пог.м/2 | 11.08.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 25.08.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Покраска скамейки | Гр/300 | 17.06.2015г. |
| Ремонт пола и дверной коробки  подъезд №1 | Шт/9  Пог.м/6 | 24.09.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д 9** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 06.02.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Дзержинского д. 11** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 06.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 04.06.2015г.  05.06.2015г. |
| Установка хомута на трубу С/О | Шт/1 | 22.10.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Бетонирование фасада | Кг/50 | 08.07.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д. 11а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров,  Установлен кран шаровый | Шт/2  Шт/2-Ø50 | 05.02.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Ремонт подъездной двери | Шт/2 | 02.03.2015г. |
| Установлена информационная доска | Шт/1 | 13.03.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д. 13** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометра | Шт/1 | 05.02.2015г. |
| Устранена течь, установлен хомут в ИТП | Шт/1 | 16.03.2015г. |
| Замена аварийного участка С/О | Пог.м/4 | 03.09.2015г. |
| Замена воздушников | Шт/2 | 09.04.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Ремонт кровли | Кв.м/10 | 19.05.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д.15** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Замена стояка ХВС | Пог.м/3 | 03.12.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Установка проушин на ИТП | Шт/2 | 09.07.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д. 19** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 05.02.2015г. |
| Устранена течь, установлен хомут в ИТП | Шт/1 | 30.11.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Установка плинтуса | Пог.м/4 | 04.06.2015г. |
| Покраска плинтуса |  | 17.06.2015г. |
| Штукатурка стены в подъезде | Кв.м/16 | 24.06.2015г. 01.07.2015г.  02.07.2015г. 03.07.2015г. |
| Ремонт полов в подъезде | Кв.м/1,5 | 26.06.2015г. 01.07.2015г. |
|  |  |  |
| **Ул. Дзержинского д. 26** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Прочистка канализации |  | 22.05.2015г. 26.05.2015г.  29.05.2015г. 02.06.2015г.  11.06.2015г. 07.09.2015г.  09.10.2015г. 12.11.2015г. |
| Косметический ремонт подъезда  (1 подъезд, 2 подъезд) | Шт/2 | Декабрь 2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| Уборка аварийных кирпичей вентиляционной трубы с кровли |  | 21.01.2015г. |
| Ремонт пола и стен ИТП | Пог.м/3 | 29.01.2015г. |
| **Ул. Дзержинского д.28** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 05.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 06.02.2015г. |
| Замена аварийного участка канализационного стояка | Пог.м/3 | 22.09.2015 |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Дзержинского д.30** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установка манометров | Шт/2 | 05.02.015 |
| Набивка сальников в т/ц |  | 24.02.2015г. |
| Замена ввода С/О | Пог.м/2 | 03.10.2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |
| **Ул. Дзержинского д.32** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2015 год |
| Установлен манометр | Шт/1 | 05.02.2015г. |
| Прочистка канализации |  | 24.03.2015г.  27.03.2015г.  03.04.2015г. |
| Замена вентиля С/О | Шт/2-Ø15 | 29.04.2015г. |
| Подключение радиатора | Пог.м/3 | 21.10.2015г. |
| Косметический ремонт подъезда (2 подъезд) | Шт/1 | Сентябрь 2015г. |
| Сбивание сосулек |  | Весенний-зимний период |